REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 365-01/22-01/4

URBROJ: 2158-1-17-03/02-22-5

Osijek, 10. studeni 2022.

PROJEKTNI ZADATAK

- za izradu Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) za zgrade u sustavu Grada Osijeka -

Predmet projektnog zadatka je izrada Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) za zgrade u sustavu Grada Osijeka

Cilj ovog projektnog zadatka je izraditi pojedinačne Elaborate koji će utvrditi optimalne snage fotonaponskih elektrana za samoopskrbu 50 zgrada u sustavu Grada Osijeka navedenih u popisu zgrada sukladno Metodologiji izrade Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) te Objedinjeni prikaz Elaborata s sumarnim podacima svih lokacija

Tablica: Popis zgrada

| br | Naziv objekta | Ulica | Kućni br. | Naselje | kč. br. | k. o. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Streljana Pampas | Ulica Šandora Petefija | 204/A | Osijek | 9017/2, 9017 | Osijek |
| 2 | Športska dvorana Zrinjevac | Adama Reisnera | 46A | Osijek | 5186 | Osijek |
| 3 | Športska dvorana Gradski Vrt | Kneza Trpimira | 23 | Osijek | 9828/29 | Osijek |
| 4 | Športska dvorana Jug | Ulica kralja Petra Svačića | 67 | Osijek | 10605/1 | Osijek |
| 5 | Gradski bazeni za sport i rekreaciju „Gradski vrt“ | Ulica Martina Divalta | 6a | Osijek | 6247 | Osijek |
| 6 | Dječji vrtić Potočnica | I. Kršnjavog | 29 | Osijek | 33600/16 | Osijek |
| 7 | Dječji vrtić Latica | Vij. A. Cesarca | 15 | Osijek | 1552/61 | Osijek |
| 8 | Dječji vrtić Maslačak | Velaluška | bb | Osijek | 9926/4 | Osijek |
| 9 | Dječji vrtić Stribor | V. I. Meštrovića | 7a | Osijek | 6662/11 | Osijek |
| 10 | Dječji vrtić Pčelica | Gacka | 1 | Osijek | 9814/1 9814/2 | Osijek |
| 11 | DVO Centralna kuhinja | Gacka | 1 | Osijek | 9814/1 9814/2 | Osijek |
| 12 | Dječji vrtić Sunčica | Kolodvorska | 61a | Osijek | 706/6 | Osijek |
| 13 | Dječji vrtić Cvrčak | J. J. Strossmayera | 145 | Osijek | 804/1 804/4 | Osijek |
| 14 | Dječji vrtić Tratinčica | Gacka | 1 | Osijek | 9814/1 9814/2 | Osijek |
| 15 | Dječji vrtić Ivančica | I.Tijardovića | 4b | Osijek | 7660 | Osijek |
| 16 | Dječji vrtić Bubamara | P. Pejačevića | 21 | Osijek | 1800/1 | Osijek |
| 17 | Dječji vrtić Jelenko | B. Bartoka | 55a | Osijek | 444/1 | Osijek |
| 18 | Dječji vrtić Sjenčica | Sjenjak | 8 | Osijek | 6445/4 | Osijek |
| 19 | Dječji vrtić Radost | Zagrebačka ulica | 10 10a | Osijek | 5881 5882 | Osijek |
| 20 | Dječji vrtić Vedri dani | L. Jagera | 16 | Osijek | 5469 | Osijek |
| 21 | Dječji vrtić Jabuka | Vij. I. Česmičkog | 7a | Osijek | 6638/2 | Osijek |
| 22 | Dječji vrtić Kosjenka | Ul. K. P. Svačića | 36a | Osijek | 9903/367 | Osijek |
| 23 | Dječji vrtić Krijesnica | Korčulanska | 3 | Osijek | 9920/10 | Osijek |
| 24 | Dječji vrtić Nevičica | Opatijska | 68a | Osijek | 9927/7 | Osijek |
| 25 | Dječji vrtić Jaglenac | Krstova | 99a | Osijek | 8469/2 | Osijek |
| 26 | Dječji vrtić Mak | Vijenac Murse | 8 | Osijek | 7346 | Osijek |
| 27 | Dječji vrtić Bambi | E. Savojskog | 4 | Podravlje | 967 | Tvrđavica |
| 28 | DVO Uprava | Vij. I .Meštrovića | 7 | Osijek | 6662/11 | Osijek |
| 29 | Dječji vrtić Višnjevac | Crni put | 41 | Josipovac | 2042/3 | Josipovac |
| 30 | Dječji vrtić Vrapčić | V. Mačeka | 10 | Tenja | 735/4 | Tenja |
| 31 | Dječji vrtić Josipovac | Marka Marulića | 18A | Josipovac | 1322/2 | Josipovac |
| 32 | Dječji vrtić Zvončić | Grada Vukovara | 2 | Čepin | 2514 | Čepin |
| 33 | GPP | Ulica cara Hadrijana | 1 |  | 6675 | Osijek |
| 34 | Kiosk Gajev Trg | Gajev Trg | bb | Osijek | 11695 | Osijek |
| 35 | Gradska uprava Grada Osijeka glavna zgrada | Kuhačeva | 9 | Osijek | 5824 | Osijek |
| 36 | Gradska uprava Grada Osijeka zgrada Informatike | Kuhačeva | 7 | Osijek | 5828 | Osijek |
| 37 | Gradska uprava Grada Osijeka UO za socijalnu skrb, zdravstvo i umirovljenike | R. Boškovića | 1 | Osijek | 5822 | Osijek |
| 38 | HNK | Županijska | 9 | Osijek | 5435 | Osijek |
| 39 | Dječje kazalište Branka Mihaljevića | Trg Bana Josipa Jelačića | 19 | Osijek | 7656/1 | Osijek |
| 40 | Gradske galerije Osijek | Fakultetska | 7 | Osijek | 5744/3 | Osijek |
| 41 | Kulturni centar Osijek | Kneza Trpimira | 2/a | Osijek | 5989/1 | Osijek |
| 42 | Stara pekara | Trg V. Lisinskog | 11 | Osijek | 5744/1 | Osijek |
| 43 | Mjesni odbor Cvjetno | Vij. Lipa | 36 | Osijek | 10835 | Osijek |
| 44 | Mjesni odbor Klisa | Vukovarska ulica | 48 | Klisa | 122/2 | Klisa |
| 45 | Mjesni odbor Lijeva obala | Eugena Savojskog | 38 | Tvrđavica | 1020 | Tvrđavica |
| 46 | Mjesni odbor Sarvaš | Osječka ulica | 64 | Sarvaš | 412/1 | Sarvaš |
| 47 | Mjesni odbor / Hrvatski dom Josipovac | Osječka ulica | 66 | Josipovac | 1026 | Josipovac |
| 48 | Mjesni odbor / Hrvatski dom Tenja | Sv. Ane | bb | Tenja | 1927/2 | Tenja |
| 49 | Mjesni odbor Tenja stara zgrada | Vlatka Mačeka | 20 | Tenja | 5485 | Tenja |
| 50 | Mjesni odbor Višnjevac | J. J. Strossmayera | 2 | Višnjevac | 2460/1 | Josipovac |

Elaborati moraju sadržavati rezultate svih proračuna propisanih Metodologijom izrade Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) koja je dana u prilogu ovog projektnog zadatka. Glavni parametar za određivanje optimalne snage fotonaponske elektrane je potrošnja električne energije za lokaciju te način i vrijeme korištenja. U ovoj fazi nije potrebno analizirati stvarne mogućnosti  za postavljanje fotonaponske elektrane, odnosno dostupne površine za postavljanje panela na lokaciji.

- RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA

Za potrebe izrade elaborata, Naručitelj će osigurati podatke o potrošnji električne energije za posljednjih 12 mjeseci za sva obračunska mjerna mjesta na lokacijama. Također, Naručitelj će osigurati svu potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju.

- OBUJAM IZRADE ELABORATA

Potrebno je kreirati Elaborat sukladno Metodologiji za svaku lokaciju. Potrebno je izraditi jedan pisani primjerak Elaborata te PDF primjerak za svaku lokaciju. Također, potrebno je izraditi Objedinjeni prikaz Elaborata s sumarnim podacima svih lokacija u jednom pisanom i jednom PDF primjerku te kreirati .xlsx tablicu sa sumarnim podacima za sve lokacije.

Izradu Elaborata potrebno je provoditi uz kontinuiranu suradnju i usklađivanje s Naručiteljem. Tijekom izrade Elaborata, Izvršitelj mora svaku dogovorenu izmjenu projektnog rješenja uskladiti s Naručiteljem. Naručitelj zadržava pravo odobravanja pojedinih Elaborata i odlučivanja o predloženim rješenjima.

Naručitelj ima pravo od Izvršitelja tražiti informacije o napretku izrade Elaborata kao i trenutačnu verziju Elaborata ili dijelova Elaborata, a Izvršitelj mu je dužan na zahtjev proslijediti i/ili predstaviti trenutačnu verziju izrađenih Elaborata.

Naručitelj zadržava pravo odlučivanja o nastavku izrade bez davanja posebne argumentacije o razlozima svojih primjedbi, ali mora Izvršitelju predložiti način ili sadržaj izmjena

ZAKONI I PROPISI:

Projektni elaborat je potrebno izraditi u skladu sa trenutno važećom nacionalnom regulativom, a posebno u skladu sa zakonima i podzakonskih aktima u vezi obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, kao što su: Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) i svim pravilnicima koji proizlaze iz istog, Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/18) i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12). U Metodologiji izrade Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) je detaljnije opisana zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj. Elaborati trebaju biti izrađeni sukladno ovom projektnom zadatku, prostorno-planskoj dokumentaciji, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i pravilima struke

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade Elaborata, Izrađivač je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja, i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade Elaborata i  elaboratom predviđenih rješenja, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrađivač je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu Elaborata mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo na nikakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rok izrade Projektnog elaborata je 31.12.2022.

BROJ KOPIJA

Elaborati se predaju Naručitelju u jednom pisanom primjerku za svaku lokaciju te u digitalnom obliku na CD-u (PDF primjerak za svaku lokaciju i xlsx tablicu sa sumarnim podacima za sve lokacije)

PLAĆANJE

Plaćanje će se obaviti u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere računa za obavljene usluge izrade Projektnog elaborata.

OVLAŠTENJA

Ponudi je potrebno priložiti presliku važećeg rješenja o imenovanju ovlaštenog inženjera elektrotehnike od Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Izradio:  Domagoj Dvoržak dipl.ing.el.