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        REPUBLIKA HRVATSKA         

 OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
 GRAD OSIJEK

 Upravni odjel za prostorno uređenje,
            graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 365-01/22-01/4
URBROJ: 2158-1-17-03/02-22-5	
Osijek, 10. studeni 2022.
PROJEKTNI ZADATAK

- za izradu Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) za zgrade u sustavu Grada Osijeka -

Predmet projektnog zadatka je izrada Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) za zgrade u sustavu Grada Osijeka


Cilj ovog projektnog zadatka je izraditi pojedinačne Elaborate koji će utvrditi optimalne snage fotonaponskih elektrana za samoopskrbu 50 zgrada u sustavu Grada Osijeka navedenih u popisu zgrada sukladno Metodologiji izrade Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) te Objedinjeni prikaz Elaborata s sumarnim podacima svih lokacija 

Tablica: Popis zgrada 
	br
	Naziv objekta
	Ulica
	Kućni br.
	Naselje
	kč. br.
	k. o.

	1
	Streljana Pampas
	Ulica Šandora Petefija 
	204/A
	Osijek
	9017/2, 9017
	Osijek

	2
	Športska dvorana Zrinjevac
	Adama Reisnera
	 46A
	Osijek
	5186
	Osijek

	3
	Športska dvorana Gradski Vrt 
	Kneza Trpimira
	23
	Osijek
	9828/29
	Osijek

	4
	Športska dvorana Jug
	Ulica kralja Petra Svačića
	67
	Osijek
	10605/1
	Osijek

	5
	Gradski bazeni za sport i rekreaciju „Gradski vrt“
	Ulica Martina Divalta
	6a
	Osijek
	6247
	Osijek

	6
	Dječji vrtić Potočnica
	I. Kršnjavog
	29
	Osijek
	33600/16
	Osijek

	7
	Dječji vrtić Latica
	Vij. A. Cesarca
	15
	Osijek
	1552/61
	Osijek

	8
	Dječji vrtić Maslačak
	Velaluška 
	bb
	Osijek
	9926/4
	Osijek

	9
	Dječji vrtić Stribor
	V. I. Meštrovića
	7a
	Osijek
	6662/11
	Osijek

	10
	Dječji vrtić Pčelica
	Gacka 
	1
	Osijek
	9814/1  9814/2
	Osijek

	11
	DVO Centralna kuhinja
	Gacka
	1
	Osijek
	9814/1  9814/2
	Osijek

	12
	Dječji vrtić Sunčica
	Kolodvorska 
	61a
	Osijek
	706/6
	Osijek

	13
	Dječji vrtić Cvrčak
	J. J. Strossmayera
	145
	Osijek
	804/1  804/4
	Osijek

	14
	Dječji vrtić Tratinčica
	Gacka 
	1
	Osijek
	9814/1  9814/2
	Osijek

	15
	Dječji vrtić Ivančica
	I.Tijardovića
	4b
	Osijek
	7660
	Osijek

	16
	Dječji vrtić Bubamara
	P. Pejačevića
	21
	Osijek
	1800/1
	Osijek

	17
	Dječji vrtić Jelenko
	B. Bartoka
	55a
	Osijek
	444/1
	Osijek

	18
	Dječji vrtić Sjenčica
	Sjenjak
	8
	Osijek
	6445/4
	Osijek

	19
	Dječji vrtić Radost
	Zagrebačka ulica 
	10 10a
	Osijek
	5881  5882
	Osijek

	20
	Dječji vrtić Vedri dani
	L. Jagera
	16
	Osijek
	5469
	Osijek

	21
	Dječji vrtić Jabuka
	Vij. I. Česmičkog
	7a
	Osijek
	6638/2
	Osijek

	22
	Dječji vrtić Kosjenka
	Ul. K. P. Svačića 
	36a
	Osijek
	9903/367
	Osijek

	23
	Dječji vrtić Krijesnica
	Korčulanska 
	3
	Osijek
	9920/10
	Osijek

	24
	Dječji vrtić Nevičica
	Opatijska
	68a
	Osijek
	9927/7
	Osijek

	25
	Dječji vrtić Jaglenac
	Krstova
	99a
	Osijek
	8469/2
	Osijek

	26
	Dječji vrtić Mak
	Vijenac Murse
	8
	Osijek
	7346
	Osijek

	27
	Dječji vrtić Bambi
	E. Savojskog
	4
	Podravlje
	967
	Tvrđavica

	28
	DVO Uprava
	Vij. I .Meštrovića
	7
	Osijek
	6662/11
	Osijek

	29
	Dječji vrtić Višnjevac
	Crni put
	41
	Josipovac
	2042/3
	Josipovac

	30
	Dječji vrtić Vrapčić
	V. Mačeka 
	10
	Tenja
	735/4
	Tenja

	31
	Dječji vrtić Josipovac
	Marka Marulića 
	18A
	Josipovac
	1322/2
	Josipovac

	32
	Dječji vrtić Zvončić
	Grada Vukovara 
	2
	Čepin
	2514
	Čepin

	33
	GPP
	Ulica cara Hadrijana
	1
	
	6675
	Osijek

	34
	Kiosk Gajev Trg
	Gajev Trg
	bb
	Osijek
	11695
	Osijek

	35
	Gradska uprava Grada Osijeka glavna zgrada
	Kuhačeva 
	9
	Osijek
	5824
	Osijek

	36
	Gradska uprava Grada Osijeka zgrada Informatike
	Kuhačeva 
	7
	Osijek
	5828
	Osijek

	37
	Gradska uprava Grada Osijeka UO za socijalnu skrb, zdravstvo i umirovljenike
	R. Boškovića
	1
	Osijek
	5822
	Osijek

	38
	HNK
	Županijska
	9
	Osijek
	5435
	Osijek

	39
	Dječje kazalište Branka Mihaljevića
	Trg Bana Josipa Jelačića
	19
	Osijek
	7656/1
	Osijek

	40
	Gradske galerije Osijek
	Fakultetska 
	7
	Osijek
	5744/3
	Osijek

	41
	Kulturni centar Osijek
	Kneza Trpimira
	2/a
	Osijek
	5989/1
	Osijek

	42
	Stara pekara
	Trg V. Lisinskog
	11
	Osijek
	5744/1
	Osijek

	43
	Mjesni odbor Cvjetno
	Vij. Lipa 
	36
	Osijek
	10835
	Osijek

	44
	Mjesni odbor Klisa
	Vukovarska ulica 
	48
	Klisa
	122/2
	Klisa

	45
	Mjesni odbor Lijeva obala
	Eugena Savojskog
	38
	Tvrđavica
	1020
	Tvrđavica

	46
	Mjesni odbor Sarvaš
	Osječka ulica
	64
	Sarvaš
	412/1
	Sarvaš

	47
	Mjesni odbor  / Hrvatski dom Josipovac
	Osječka ulica
	66
	Josipovac
	1026
	Josipovac

	48
	Mjesni odbor / Hrvatski dom Tenja 
	Sv. Ane 
	bb
	Tenja
	1927/2
	Tenja

	49
	Mjesni odbor Tenja stara zgrada 
	Vlatka Mačeka 
	20
	Tenja
	5485
	Tenja

	50
	Mjesni odbor Višnjevac
	J. J. Strossmayera
	2
	Višnjevac
	2460/1
	Josipovac




Elaborati moraju sadržavati rezultate svih proračuna propisanih Metodologijom izrade Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) koja je dana u prilogu ovog projektnog zadatka. Glavni parametar za određivanje optimalne snage fotonaponske elektrane je potrošnja električne energije za lokaciju te način i vrijeme korištenja. U ovoj fazi nije potrebno analizirati stvarne mogućnosti  za postavljanje fotonaponske elektrane, odnosno dostupne površine za postavljanje panela na lokaciji.
RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA
Za potrebe izrade elaborata, Naručitelj će osigurati podatke o potrošnji električne energije za posljednjih 12 mjeseci za sva obračunska mjerna mjesta na lokacijama. Također, Naručitelj će osigurati svu potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju.

OBUJAM IZRADE ELABORATA 
Potrebno je kreirati Elaborat sukladno Metodologiji za svaku lokaciju. Potrebno je izraditi jedan pisani primjerak Elaborata te PDF primjerak za svaku lokaciju. Također, potrebno je izraditi Objedinjeni prikaz Elaborata s sumarnim podacima svih lokacija u jednom pisanom i jednom PDF primjerku te kreirati .xlsx tablicu sa sumarnim podacima za sve lokacije.
Izradu Elaborata potrebno je provoditi uz kontinuiranu suradnju i usklađivanje s Naručiteljem. Tijekom izrade Elaborata, Izvršitelj mora svaku dogovorenu izmjenu projektnog rješenja uskladiti s Naručiteljem. Naručitelj zadržava pravo odobravanja pojedinih Elaborata i odlučivanja o predloženim rješenjima. 
Naručitelj ima pravo od Izvršitelja tražiti informacije o napretku izrade Elaborata kao i trenutačnu verziju Elaborata ili dijelova Elaborata, a Izvršitelj mu je dužan na zahtjev proslijediti i/ili predstaviti trenutačnu verziju izrađenih Elaborata. 
Naručitelj zadržava pravo odlučivanja o nastavku izrade bez davanja posebne argumentacije o razlozima svojih primjedbi, ali mora Izvršitelju predložiti način ili sadržaj izmjena

ZAKONI I PROPISI:
Projektni elaborat je potrebno izraditi u skladu sa trenutno važećom nacionalnom regulativom, a posebno u skladu sa zakonima i podzakonskih aktima u vezi obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, kao što su: Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) i svim pravilnicima koji proizlaze iz istog, Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/18) i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12). U Metodologiji izrade Elaborata optimalne snage fotonaponske elektrane za vlastite potrebe (samoopskrba) je detaljnije opisana zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj. Elaborati trebaju biti izrađeni sukladno ovom projektnom zadatku, prostorno-planskoj dokumentaciji, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i pravilima struke
SURADNJA S NARUČITELJEM
Tijekom izrade Elaborata, Izrađivač je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja, i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade Elaborata i  elaboratom predviđenih rješenja, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.
CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izrađivač je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu Elaborata mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo na nikakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.
ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Rok izrade Projektnog elaborata je 31.12.2022. 
BROJ KOPIJA
Elaborati se predaju Naručitelju u jednom pisanom primjerku za svaku lokaciju te u digitalnom obliku na CD-u (PDF primjerak za svaku lokaciju i xlsx tablicu sa sumarnim podacima za sve lokacije)
PLAĆANJE
Plaćanje će se obaviti u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere računa za obavljene usluge izrade Projektnog elaborata.
OVLAŠTENJA
Ponudi je potrebno priložiti presliku važećeg rješenja o imenovanju ovlaštenog inženjera elektrotehnike od Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.


Izradio:  Domagoj Dvoržak dipl.ing.el.
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