PROJEKTNI ZADATAK

- za izradu Projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Sportskog centra "LIO" 31000 Osijek, Bračka ulica 183-

Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Sportskog centra "LIO" 31000 Osijek, Bračka ulica 183-, a obuhvaća slijedeće: izrada glavnog projekta energetskre obnove u svemu sukladno odredbama Zakona o gradnji, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21 i NN 30/22), Prilog III, odnosno ostali zakonodavni, provedbeni i tehnički propisi te metodološke smjernice iz područja energetske učinkovitosti i područja graditeljstva te odrednicama navedenim u dokumentacije za nadmetanje u provedenom postupku nabave.

Glavni projekt mora sadržavati i izradu elaborata ušteda energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim će se računski dokazati da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za stvarne klimatske podatke (Qhnd) na godišnjoj razini od najmanje 51%, uštedom godišnje primarne energije dovedene na zgradu na godišnjoj razini od najmanje 51%, odnosno smanjenjem emisije CO2 od  na godišnjoj razini od najmanje 51%.

Sportski centr "LIO" 31000 Osijek, Bračka ulica 183-. K.č.br. 9918/1, k.o. Osijek. Zgrada se nalaze u energetskom razredu D. Građevina SC LIO je zakrenuta u odnosu na glavne strane svijeta za 190, pa su pročelja tretirana kao da imaju orijentaciju prema glavnim stranama svijeta. Zgrada je pravilnog pravokutnog oblika, maksimalnih gabarita 42,07 m x 7,05 s uvučenim dijelom na sjevernom pročelju dimenzija 10,25 x 2,05 m, visine maksimalno 7,5 m (do vrha sljemena krova) od kote okolnog terena. Izvedena je kao prizemlje i kat, a kota gotovog poda prostorija uzdignuta je od okolnog terena za 15 cm.

Prostor prizemlja organiziran je na longitudinalnom principu. Sve prostorije su povezane na dugački hodnik sa sjeverne strane. Na zapadnoj polovici prizemlja nalaze se četiri svlačionice s tuševima i sanitarnim čvorovima. U središnjem dijelu su kotlovnica i praonica, ured, spremište opreme, stubište za pristup katu, te svlačionica za suce s tuševima. U istočnom dijelu zgrade nalazi se otvoreni prostor s pripadajućim sanitarnim čvorovima. U sklopu sanitarnog čvora smješten je i sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.

Projektom se želi izraditi Glavni projekti energetske obnove (za svaki navedeni vrtić) koji će uključivati sljedeće mjere energetske učinkovitosti:

-	toplinska izolacija vanjskih zidova

-	toplinska izolacija krova

-	zamjena stolarije na vanjskim otvorima

-  	modernizacija i/ili zamjena sustava grijanja

- 	ugradnja termoregulacije sustava grijanja

- 	hidrauličko uravnoteživanje sustava grijanja

-	rekonstrukcija unutarnje rasvjete

-	ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode

-  	ugradnja sustava nadzora kvalitete zraka u prostorijama (temp. vlaga, CO2)

- 	ugradnja FNE za vlastitu potrošnju energije snage 50 kWp

- zaštite od požara

-	ugradnja solarne pripreme tople vode (PTV)

Mjere energetske učinkovitosti trebaju biti u usklađene s mjerama zelene gradnje što znači da je potrebno na mjestima gdje je to moguće koristiti elemente kao što su npr. zeleni krov ili zid, prikupljanje kišnice, korištenje sive vode i slično.

Također, potrebno je, ako je i kojoj je to mjeri mogućno, planirati korištenje građevinskih materijala koji su ekološki, održivi i posjeduju neku od EU ecolabel.

Provedbom predloženih mjera  značajno bi se poboljšala energetska svojstva zgrada te bi se postignuo minimalno B energetski razred.

Glavni projekti energetske obnove zgrade za energetsku obnovu zgrade Sportskog centra "LIO" 31000 Osijek, Bračka ulica 183 treba sadržati sljedeće dijelove:

- Arhitektonska mapa

- Strojarska mapa

- Elektrotehnička mapa

- Mapu sustava proizvodnje el. energije iz sunca (Projekt FNE)

- Mapa sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava nadzora kvalitete zraka u prostorijama (temp. vlaga, CO2)

- Mapa zaštite od požara

- Mapa izgradnja FNE snage  50  kWp

U navedenim dijelovima Glavnog projekta energetske obnove trebaju biti uključene navedene i po potrebi i druge mjere EnU primjenom kojih bi se ostvarila minimalna ušteda od 51% u potrošnji potrebne toplinske energije za grijanje na godišnjoj razini u odnosu prema potrošnji u 2022. godini.

Glavni projekt energetske obnove također mora sadržati i Proračun ušteda energije kao sažetak proračuna fizikalnih svojstava zgrade (u pogledu racionalne uporabe energije, toplinske zaštite i kondenzacije vodene pare te zahtjeva energetskih svojstava) iz kojega bi bilo vidljivo da je provedbom mjera EnU ostvarila ušteda od minimalno 51% potrošnje potrebne toplinske energije za grijanje na godišnjoj razini u odnosu prema potrošnji u 2022. godini.

Glavnim projektom potrebno je analizirati da li je potrebno uvođenje novih dodatnih elemenata pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, te ako je potrebno predvidjeti ih u Glavnom projektu.

Mapa sustava proizvodnje el. energije iz sunca (Projekt FNE) treba sadržavati tehničku dokumentaciju za realizaciju integrirane fotonaponske elektrane. FNE mora biti projektirana kao proizvodno postrojenje kojim se podmiruje potreba krajnjeg kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u distribucijsku mrežu (kupac s vlastitom proizvodnjom). Mapa treba sadržavati Glavni projekt te Građevinski projekt proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti fotonaponske elektrane.

Mapa sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava nadzora kvalitete zraka u prostorijama (temp. vlaga, CO2)  definira uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode, način priključenja na naplatna brojila energije i vode te upis u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom  (ISGE) prema dokumentu „Upute za slanje računa i očitanja daljinskim putem u ISGE sustav“. U mapi treba biti predviđena oprema za mjerenje i prijenos podataka, troškovi montaže opreme i instalacija, programiranje sučelja za isporuku podataka u ISGE te oprema EE panela (televizor, računalo, nosač). Nadalje, mapa definira uvođenje sustava nadzora kvalitete zraka u prostorijama (učionice, zbornica, dvorana i sl.) kojim se prikupljaju podaci o temperaturi, vlažnosti, razini CO2, TVOC-u i dr., te upis istih u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom  (ISGE). Za navedeno treba biti predviđena oprema za mjerenje i prijenos podataka, troškovi montaže opreme i instalacija, programiranje sučelja za isporuku podataka u ISGE te oprema panela za prikaz mjerenja (televizor, računalo, nosač).

Potrebno je prikupiti i/ili ishoditi suglasnosti javno pravnih tijela koja su potrebna za kako bi se uspješno provele mjere previđene Projektom.

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troškovnik gdje će se u okviru pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, količinu te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog postupka javne nabave. Troškovnik ne mora biti nužno uvezan s Glavnim projektom, nego u dogovoru Naručiteljem može se predati odvojeno od Glavnog projekta.

Izrađeni Glavni projekt te njegovi sastavni dijelovi – tehnički opis i troškovnik koristit će se kao sastavni dio dokumentacije o nabavi. Izvršitelj se obvezuje dokaznicom mjera i troškovnikom predvidjeti stvarne količine materijala i radova.

U sklopu Glavnog projekta potrebno je definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih stavki, a u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala.

Glavni projekt dostaviti u tiskanom i elektroničkom obliku u 3 (tri) primjeraka u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom.

ZAKONI I PROPISI:

Projektnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu sa trenutno važećom nacionalnom regulativom, a posebno u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) i, Prilog III, odnosno ostali zakonodavni, provedbeni i tehnički propisi te metodološke smjernice iz područja energetske učinkovitosti i područja graditeljstva i svim pravilnicima koji proizlaze iz istog.

Projekt treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, prostorno-planskoj dokumentaciji, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i pravilima struke. Ukoliko za neke zahvate ne postoje domaći propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i predmjera kao i troškovnika.

Tijekom izrade projekta, projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektanti se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade projekta, Izvoditelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja, i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.

Izvoditelj prvo treba izraditi Proračuna ušteda energije i prijedlog planiranih mjerama en. učinkovitosti i OiE s izračunom uštedama energije te ih dostavit Naručitelju. Po usuglašavanju planiranih mjera en. učinkovitosti i OiE s Naručiteljem Izvoditelj će izraditi planirane projekte.

Obzirom da se predmetni Projekt prijavljuje na natječaj „Energetska obnova zgrada javnog sektora NPOO.C6.1.R1-I1.04“ Više informacija o pozivu na slijedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/67

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektant je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo na nikakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rok izrade Proračuna ušteda energije i prijedloga planiranih mjerama energetske učinkovitosti i OiE s izračunom uštedama energije je 02. rujna 2023.

Rok izrade projektne dokumentacije, koji uključuje ishođenje potrebnih suglasnosti javno pravnih tijela te podnošenje zahtjeva za ishođenje EES-a, je 09. rujna 2023.

BROJ KOPIJA

Projektna dokumentacija se predaje naručitelju u 3 kopija te na USB-u digitalnom obliku (u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom)

PLAĆANJE

Plaćanje će se obaviti:

- 75% ugovorenog iznosa u roku do 30 dana od dana dostave izrađenog Elaborata o uštedama energije sukladno Metodologiji za ocjenu ušteda energije u neposrednoj potrošnji primjenom metoda odozdo-prema-gore i prijedloga planiranih mjerama energetske učinkovitosti i OIE s izračunom uštedama energije

- 25% ugovorenog iznosa u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere računa za obavljene usluge izrade projektne dokumentacije.

KRITERIJI ZA ODABIR

Najpovoljnija cijena

PRILOG

- Izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade Sportskog centra "LIO" 31000 Osijek, Bračka ulica 183, Energo data d.o.o.,  prosinac 2022.

U Osijeku, 19. srpnja 2023.