## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK OSNOVNA ŠKOLA AUGUST ŠENOA
GRAĐEVINSKI RADOVI NA ADAPTACIJI ŠKOLSKE KUHINJE
Red.br. | NAZIV ARTIKLA | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Demontaža željezne pregradne stijene, utovar i odvoz na deponiju, dim. 445x300 cm | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža drvenog šaltera 170x100 cm, utovar i odvoz na deponiju | kom | 1 |  | 0
3. | Demontaža podnih i zidnih keramičkih pločica, utovar i odvoz na deponiju | m2 | 30 |  | 0
4. | Demontaža drvenih unutarnjih vrata dim 70x205 cm, utovar i odvoz na deponiju | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava materijala te zaziđivanje otvora u zidu 170x100 cm blok opekom te obostrano žbukanje u PCM-u | kpl | 1 |  | 0
6. | Izrada, dobava i ugradnja PVC stijene ukupne dim. 445x300 cm, a sastoji se od vratnog krila, pola ispuna pola staklo, te otklopnog šaltera 100x60 cm, stijena je u donjoj zoni od ispune panela 90cm, a preostali dio podijeljen je na dva dijela, sve Izo staklo, komplet okovano dim. 445x300 cm | kom | 1 |  | 0
7. | Zidarsko krpanje zidova nakon demontaže zidne keramike | m2 | 15 |  | 0
8. | Nabava, dobava i postava keramičkih pločica koja se postavlja u fleksibilno ljepilo na pod i zid | m2 | 38 |  | 0
9. | Nabava, dobava i postava keramičkih pločica koja se postavlja u fleksibilno ljepilo na cokl | m1 | 18 |  | 0
10. | Bojanje stropova i zidova s mjestimičnim struganjem, impregniranjem i gletovanjem u tonu po izboru investitora | m2 | 90 |  | 0
11. | Odvoz šute na deponiju | kpl | 1 |  | 0
12. | Radovi demontaže i otpajanja starih plastičnih kanalica, kabela i utičnica | kpl | 1 |  | 0
13. | Radovi nove električne instalacije- dobava i polaganje kabela NYM 3×2,5 te dobava i spajanje utičnice 230V | kpl | 8 |  | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje zaštitnog prekidača AMPARO 6kA, C 16A, 1-polni | kpl | 8 |  | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje zaštitnog prekidača AMPARO 6kA, C 16A, 3-polni | kpl | 2 |  | 0
16. | Radovi nove električne instalacije- dobava i polaganje kabela NYM 5×2,5 te dobava i spajanje utičnice 3P 380-415V | kpl | 2 |  | 0
17. | Proširivanje postojećeg otvora dim. 700x2050 mm na 1080 x 2020 mm te ugradnja gotovog PHT nadvoja dužine 120 cm | kpl | 2 |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0