REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D O S I J E K UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA :  360-09/26-01/10

URBROJ : 2158-01-17-03/2-26-3

Osijek,  11.06.2026.

# PROJEKTNI ZADATAK

- za uslugu izrade projekta i troškovnika energetske obnove zgrade i prilagodbe zgrade osobama sa invaliditetom i smanjenje pokretljivosti za Dvorac Mačkamama radi prijave na Poziv "PK.3.1.03 - Energetska obnova zgrada javnog sektora"

Predmet nabave je usluga izrade projekta i troškovnika energetske obnove zgrade i prilagodbe zgrade osobama sa invaliditetom i smanjenje pokretljivosti za Dvorac Mačkamama u Osijeku, a obuhvaća sljedeće: izradu glavnog projekta u svemu sukladno odredbama Zakona o gradnji, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti te odrednicama navedenim u dokumentaciji za nadmetanje u provedenom postupku nabave.

Glavni projekt mora sadržavati i izradu elaborata uštede energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim će se računski dokazati da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% i uštedom godišnje primarne energije (Eprim) od najmanje 50% te smanjenje emisije CO2 u odnosu na stanje prije obnove.

Tehnički opis

Zgrada Dvorca Mačkamame je nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro registarskog broja Z – 3342. Ukupna bruto površina zgrade iznosi cca. 850 m², bruto površina grijanog dijela zgrade iznosi 774,27 m², a korisna grijana površina iznosi 638,94 m2. Zgrada se nalazi na adresi Drinska 2, Osijek, k.č.br. 9814/12 k.o. Osijek.

Za zgradu Dvorca Mačkamama izrađena je sljedeća dokumentacija:

- Konzervatorska studija (listopad 1993.) izrađena od Palier d.o.o. Osijek

- Energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu (svibanj 2026.) izrađen od DS CONSULTING d.o.o. Osijek

Potrebno je izraditi glavne projekte energetske obnove i prilagodbe zgrade osobama sa invaliditetom i smanjenje pokretljivosti koji će uključivati sljedeće mjere energetske učinkovitosti koje moraju biti usklađene sa zahtjevima konzervatora:

-	poboljšanje toplinskih svojstava vanjske ovojnice zgrade (zidovi, stropovi, podovi, krovovi)

-	zamjena stolarije na vanjskim otvorima

-  	modernizacija i/ili zamjena sustava grijanja

- 	ugradnja centralnog sustava hlađenja i ventilacije s rekuperatorom topline

- 	ugradnja termoregulacije sustava grijanja

- 	hidrauličko uravnoteživanje sustava grijanja

-	rekonstrukcija unutarnje rasvjete

- 	izvedba vanjske rasvjete

-	ugradnja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode

-  	ugradnja sustava nadzora kvalitete zraka u prostorijama (temp. vlaga, CO2)

- 	ugradnja FNE za vlastitu potrošnju električne energije

-	ugradnja sustava vatrodojave

-	izvedba panik rasvjete

-	mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (ugradnja lifta, podizna platforma na ulazu u zgradu)

U sklopu glavnih projekata je potrebno i izraditi projektantski i tender troškovnik svih radova i izraditi potrebnu dokumentaciju za ishođenje posebnih uvjeta, podnijeti zahtjev i ishoditi posebne uvjete i potvrde na glavni projekt.

Ukoliko tijekom izrade projektne dokumentacije bude potrebno izraditi geodetski elaborat, geodetski snimak ili druge podloge potrebne za projektiranje, iste su uključene u predmet nabave.

Projektna dokumentacija treba sadržavati i ispunjavati sve elemente i tehničke specifikacije propisane i navedene u Pozivu ''PK.3.1.03 - Energetska obnova zgrada javnog sektora".

Svi elementi predmetnog Projekta moraju biti usklađeni i sa Aneksom 1. Popis tehničkih uvjeta navedenog Poziva koji je prilog ovog projektnog zadatka.

Izrađivač je dužan proučiti sve elemente Poziva "PK.3.1.03 - Energetska obnova zgrada javnog sektora" koji se odnose na Projektnu dokumentaciju i s njom povezano vrednovanje, izraditi projektnu dokumentaciju u svemu u skladu s navedenim te dodatno preporučiti Naručitelju uvođenje novih dodatnih elemenata kojima će se povećati vrednovanje Projektne dokumentacije pri ocjeni kvalitete prijave na predmetni poziv.

Izrađivač je dužan pružiti stručnu i tehničku pomoć Naručitelju tijekom pripreme, podnošenja i administrativne provjere projektne prijave na Poziv, uključujući davanje potrebnih pojašnjenja i dopuna vezanih uz izrađenu projektnu dokumentaciju.

Zakoni i propisi:

Projektnu dokumentaciju je potrebno izraditi u skladu sa trenutno važećom nacionalnom regulativom, a posebno u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 155/25), Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23 i 78/25) i svim pravilnicima koji proizlaze iz istog te posebno s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22 i 96/23). Nadalje, projekt je potrebno izraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/2024 i 151/2025) te posebnim uvjetima i smjernicama nadležnog konzervatorskog odjela, uz primjenu mjera energetske obnove primjerenih zgradama koje imaju status kulturnog dobra.

Projekt treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, prostorno-planskoj dokumentaciji, važećim propisima i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i pravilima struke. Ukoliko za neke zahvate ne postoje domaći propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.

Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i predmjera kao i troškovnika.

Tijekom izrade projekta, projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektanti se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rok izrade projektne dokumentacije, uključivo ishođenje posebnih uvjeta građenja i EES-a je 30 dana.

BROJ KOPIJA

Projektna dokumentacija se predaje naručitelju u 3 kopije te u digitalnom obliku (u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom) na USB-u.

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade Izvoditelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom naručitelja, i izvještavati i upoznavati naručitelja o napretku izrade i  njome predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva naručitelja.

PLAĆANJE

Plaćanje će se obaviti u roku do 30 dana od dana dostave i ovjere računa za obavljene usluge izrade Projektne dokumentacije.

U Osijeku, 11. lipnja 2026.