## NASLOVNA
INVESTITOR: | GRAD OSIJEK
OBJEKT: | DVORANA SARVAŠ
Sportski pod - sanacija
IZNOS: |  | 0
PDV 25% |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0

## Troškovnik
R.br. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Jed. Cijena | Iznos
1. | Brušenje i lakiranje
| Trokrako strojno brušenje postojeće podne obloge (sportski pod) od masivnog jasenovog parketa, različitim granulacijama brusnog materijala radi uklanjanja postojećeg sloja laka, površinskih nepravilnosti i postizanja ujednačene završne obrade. Nakon pripreme izvodi se višeslojno lakiranje PU lakom za sportske podove, otpornim na habanje, u sustavu temeljni premaz + dva završna sloja, uz međubrušenje između slojeva. Sustav kompatibilan sa zahtjevima norme HRN EN 14904 za sportske podove u zatvorenim prostorima. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal do potpune funkionalnosti i gotovosti. | m2 | 710 |  | 0
2. | Popravak oštećenog dijela sportskog poda
Demontaža i zamjena oštećenog dijela sportskog poda površine obuhvaća pažljivu demontažu postojećeg sportskog poda od masiv jednoslojnog jasenovog parketa zajedno s pripadajućom podkonstrukcijom do nosive podloge. Stavka uključuje dobavu i ugradnju nove podkonstrukcije sastavljene od nivelirajućih nogica, elastičnih nosača i jelovih letvi odgovarajućih dimenzija i mehaničkih svojstava, s izvedbom u skladu s postojećim sustavom sportskog poda. Po izvedbi podkonstrukcije izvodi se ugradnja novog jasenovog parketa istih dimenzija, klase i načina polaganja kao postojeći pod, uključivo lijepljenje, pričvršćenje, nivelaciju, brušenje prijelaza, kitanje, te lakiranje saniranog dijela sportskim lakom kompatibilnim s postojećom završnom obradom. U stavku uključiti sav potreban rad, materijal, spojni i pričvrsni pribor, odvoz i zbrinjavanje uklonjenog materijala, te dovođenje poda u potpuno funkcionalnost.
| - Popravak do 1m2 | kom | 2 |  | 0
| - Popravak do 3m2 | kom | 2 |  | 0
| - Popravak do 5m2 | kom | 2 |  | 0
3. | Kutne lajsne
| Dobava materijala izrada i postava kutne lajsne s otvorima za ventilaciju poda | m' | 120 |  | 0
4. | Iscrtavanje linija igrališta
Izmjera prema službenim propozicijama pojedinog sporta i označavanje linija osnovnih igrališta na parketu, a izvodi se nakon završetka montaže
| rukomet | kompl | 1 |  | 0
| košarka | kompl | 1 |  | 0
| odbojka | kompl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | +25% PDV: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
NAPOMENA:
- Svu sportsku opremu i mobilno izvlačne tribine demontiraju, te nakon završetka radova montiraju djelatnici škole
- Kao sastavni dio ponute priložiti:
1. | Certifikat HRN EN 14904; Površine sportskih terena - površine zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu, sa masiv jednoslojnim parketom debljine 21 mm i dužine 500mm (kao već postojeći) sa ispitivanjem svojstava sportskog poda sa ugrađenim podnim grijanjem tj. da isti ne mjenja svojstva
Potreban je sportski pod čija konstrukcija zadovoljava uvjet da osni razmak između nivelirajućih elemenata iznosi 50cm, kao i razmak između elastičnih nosača koji također mora iznositi 50cm. Navedeni uvjet je obavezan radi zadržavanja funkcije postojećeg sportskog poda, te popravkom / izmjenom na traženu visinu od 14-15 cm.
2. | Ispitivanje ocjene kakvoće lak po normi EN 14904 za uporabu na podovima športskih dvorana